國立高雄科技大學

電熱烘箱乾燥設備年度檢查表

檢查週期：每年                                         製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查方法：人工檢查(目視、動作試驗)

檢查結果：設備編號                                    檢查日期：    年   月   日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查基準 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本體 | 內、外部應無損傷、變形或腐蝕 | 檢點 |  |
|  |  | 排氣孔開口鬆緊螺旋應無銹蝕或異常 | 檢點 |  |
|  |  | 窺視窗門把手及窗門氣密性應良好 | 檢點 |  |
| 二 | 內部 | 內部溫度測定裝置及調整裝置應無異常 | 檢點 |  |
|  |  | 設置於內部之電熱及配線應無異常 | 檢點 |  |
|  |  | 設置於內部之隔板架構應無異常 | 檢點 |  |
|  |  | 乾燥隔板架上應無堆置易燃物質 | 檢點 |  |
| 三 | 電熱 | 溫度計上應標示(紅色線)限制最高溫度 | 檢點 |  |
|  |  | 電源線之絕緣包覆應無被破壞或裸露 | 檢點 |  |
|  |  | 使用完畢應拉掉電源插頭 | 檢點 |  |
| 四 | 標示 | 安全操作程序標示清楚 | 檢點 |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門： |
| 說 明 | 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |

實驗場所負責人簽章：   						檢查人員簽章：