國立高雄科技大學

小型鍋爐定期自動檢查表

檢查週期：每年                                         製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查方法：人工檢查(目視、動作試驗)

檢查結果：設備編號                                    檢查日期：    年   月   日

| 項次 | 檢查項目 | 檢查基準 | 檢查方法 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 本體 | 胴體、端板、爐壁應無漏汽及損傷 | 目視 |  |
|  |  | 水管（或煙管）應無破漏、損傷 | 目視 |  |
|  |  | 外殼或磚壁應無損傷 | 目視 |  |
|  |  | 安裝基礎應良好 | 目視 |  |
| 二 | 燃燒裝置 | 油加熱裝置及燃料輸送裝置應無損傷 | 目視 |  |
|  |  | 噴燃器及油過濾器應無堵塞或損傷 | 拆卸清理 |  |
|  |  | 主燃燒器及霧化機構應無損傷及污染 | 目視 |  |
|  |  | 煙道、煙囪應無破漏、損傷及風壓異常 | 目視、聽覺 |  |
|  |  | 耐火材、燃燒保護材應無崩落或損傷 | 目視 |  |
|  |  | 鼓風機、抽風機、節氣閘應無異常作動及損傷 | 聽覺 |  |
|  |  | 爆發門應無損傷 | 目視 |  |
|  |  | 供油槽、油位調節器、油位計應無損傷 | 目視 |  |
| 三 | 自動控制裝置 | 自動啟動、停止裝置機能應無異常 | 目視、聽覺 |  |
|  |  | 主安全控制器之作動情形應無異常 | 目視、聽覺 |  |
|  |  | 火燄檢出裝置機能應無異常 | 目視 |  |
|  |  | 燃料切斷裝置機能應無異常 | 測試 |  |
|  |  | 燃料量、空氣量控制裝置應無異常 | 測試 |  |
|  |  | 汽水鼓玻璃水位計應良好 | 目視 |  |
|  |  | 水位調節閥作動情形應無異常 | 手動測試 |  |
|  |  | 低水位遮斷器之作動情形應無異常 | 排水測試 |  |
|  |  | 壓力調節器裝置機能應無異常 | 目視、手觸 |  |
|  |  | 壓力表應無異狀 | 目視 |  |
|  |  | 溫度控制系統應無異常 | 目視 |  |
|  |  | 警報系統應無異常 | 測試 |  |
|  |  | 自動吹灰控制系統應無異常 | 測試 |  |
|  |  | 電線連接端子部、繼電器接點應無污損異常 | 目視 |  |
| 四 | 附屬裝置及附屬品 | 給水、給油、蒸汽、加藥配管應無洩漏、銹蝕 | 目視 |  |
|  |  | 安全閥、釋放閥應無洩漏或損傷 | 目視 |  |
|  |  | 空氣預熱器應無損傷或堵塞 | 目視、聽覺 |  |
|  |  | 給水泵、注水器作動情形應無異常 | 聽覺、手觸 |  |
|  |  | 水處理裝置機能應無異常 | 目視、聽覺 |  |
|  |  | 水位計應無損傷及異常 | 目視 |  |
|  |  | 蒸氣管及停止閥應無損傷及保溫狀態 | 目視 |  |
|  |  | 排煙監視裝置系統應正常 | 目視 |  |
|  |  | 管線吊架應無銹蝕、損傷 | 目視 |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關部門改善；敬會部門： |
| 說 明 | 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果: 正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.最高使用壓力每1㎏/c㎡以下；傳熱面積在一平方公尺以下或筒體內俓三百公厘以下長度在六百公厘以下； 傳熱面積在3.5㎡以下且內俓25公厘以上開放於大氣中等皆屬之。 |

實驗場所負責人簽章：   						檢查人員簽章：