國立高雄科技大學

氣體鋼瓶 定期自動檢查表

檢查週期：每月                                        製表單位：環安衛中心

適用場所資料：

| 系(所、中心) |  | 場所名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |

檢查結果：設備編號

| 檢查項目 | 檢查結果(正常/異常) |
| --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 桶身檢查 | 1.內外面是否顯著損傷、腐蝕、裂痕、變形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.蓋、凸緣等有否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.閥、旋塞等有否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.安全閥之性能是否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.壓力表之性能是否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.鋼瓶使用年限是否超過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.其他安全裝置之性能是否異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.其他保持性能之必要事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機身檢查 | 1.各管路有無洩漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.固定用裝置是否脫落、損耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.有否放置遠離火源處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.是否置於陽光照射處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害分析 | 檢查發現危害，分析危害因素：有下列危害因素請打勾 □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |
| 評估 危害風險 | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析) ：有下列危害風險請打勾 □高風險等級（不能接受風險）：應立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制等。 □中風險等級（暫時接受風險）：視需要採取更有效保護措施或適當作業程序及加強安全措施。 □低風險等級（可接受風險）：採取現有方式監控。 |
| 改善 措施 | 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容：改善情形、預定完成日期及實際完成日期請簡要說明 改善情形：□已改善完成□部分完成□未完成 改善內容說明： 預定完成日期： 年 月 日； 實際完成日期： 年 月 日 |
| 定期 檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □本改善措施有需要敬會相關單位改善；敬會單位： |
| 備註 1.依據『職業安全衛生管理辦法』規定辦理，並作記錄保存三年。 2.檢查結果正常”ˇ”，異常須送修或改善”×”，無此項目”-”。 3.檢查結果異常時應分析危害因素、評估危害風險、依檢查及風險評估結果採取改善措施並定期檢討改善措施之合宜性。 |

實驗場所負責人簽章：