國立高雄科技大學

實驗(習)場所安全衛生自我查核表

填表說明：查核表分一般性、化學性、機械性等危害因子類型，若部分不適用者，請逐題勾選不適用。

| 校區 |  | 查核日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位/系所名稱 |  | 場所棟別/樓層/編號 |  |
| 實驗(習)場所名稱 |  | 實驗(習)場所電話 |  |
| 實驗(習)場所負責老師 |  | 實驗(習)場所查核人員 |  |

一般性因子：(各實驗室通用項目)

| 查核類別 | 查 核 項 目 | 符合 | 部分符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般安全 | 訂定場所之安全衛生工作規則，並公告於明顯處。 |  |  |  |
|  | 工作規則明定禁止吸菸及作業場所隨意置放食物及飲食。 |  |  |  |
|  | 門口上應有危害及警告標示(如緊急聯絡資訊、有害物質運作場所標示、噪音場所…等)。 |  |  |  |
|  | 儀器設備應訂有標準操作程序及安全作業標準。 |  |  |  |
|  | 機械或設備間走道應有80公分，主要走道在1公尺以上。 |  |  |  |
|  | 通道、地板、階梯，無堆積物品，應保持不致跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。 |  |  |  |
|  | 重物應置於低下處，且各置物櫃應固定妥當。 |  |  |  |
|  | 自路面起算2公尺高度之範圍內，不得有障礙物。但因工作之必要，經採防護措施者，不在此限。 |  |  |  |
| 教育訓練 | 學生應依該實驗場所(實習工場)特性實施安全衛生教育訓練及測驗事項，並留存簽到表、教材及測驗結果。 課程內容應包含：(一)安全衛生工作守則；(二)作業前、中、後之自動檢查；(三)標準作業程序；(四)緊急事故應變處理。 |  |  |  |
| 自動檢查 | 儀器設備應確實執行自動檢查，並留有三年紀錄備查。 |  |  |  |
| 電氣安全 | 配電箱應有護罩(中隔板)，標示電壓、電流及分路。 |  |  |  |
|  | 潮濕易感電之處所，應裝設漏電斷路器保護。 |  |  |  |
|  | 電器插座應完整且固定於堅固定點，並標示電壓。 |  |  |  |
|  | 延長線不超過電線許可負荷、不纏繞或重壓。遠離易燃物，以供延長線充分散熱。 |  |  |  |
|  | 電線電路絕緣、包覆良好，電線外皮完好沒有破損。 |  |  |  |
| 個人防護具 | 提供數量足夠且合宜之個人防護具(如耳塞、耳罩、防塵口罩、呼吸防護具、防護眼鏡、防護衣物等)。 |  |  |  |
| 緊急應變 | 設置足夠急救藥品及器材，適時更新補充並明顯標示存放處。 |  |  |  |
|  | 避難指標、避難方向指示燈位置明顯，且功能正常。 |  |  |  |
|  | 依場所之危害性，設置必要之災害搶救器材，如供氣式呼吸防護具、緊急洩漏處理設備等，並定期維護。 |  |  |  |
|  | 緊急通報資訊張貼於明顯易見處。 |  |  |  |

化學性因子：□全部不適用化學性查核項目(如實驗室無使用及置放化學品，請勾選此項)

| 查核類別 | 查 核 項 目 | 符合 | 部分符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化學物質 | 使用教育部化學品管理與申報系統管理化學藥品。 |  |  |  |
|  | 化學品及藥品櫃應依危害通識規定進行標示。 |  |  |  |
|  | 置備安全資料表(適時更新,並至少每三年檢視一次,更新紀錄應保存三年)，且存放於場所明顯易見處。 |  |  |  |
|  | 化學品應考量其特性，分類貯存放置(如危害性、相容性等)。 |  |  |  |
|  | 化學品不可存放於地面及過高，並應有防止化學藥品掉落之護欄。 |  |  |  |
|  | 具火災、爆炸危害之物質貯存場所應遠離火花、電弧或高溫等有成為發火源之虞的機械、器具、設備。 |  |  |  |
|  | 定期盤點化學品(含毒化物)，並製作危害性化學品清單。 |  |  |  |
| 排氣設備 | 有產生易燃液體之蒸氣、可燃性氣體、有害氣體及蒸氣之虞時，應設置局部排氣裝置或排氣櫃。 |  |  |  |
|  | 可燃性粉塵、有害粉塵應有通風、換氣、除塵等必要設施。 |  |  |  |
|  | 排氣櫃內無堆置雜物，影響性能。 |  |  |  |
| 壓縮氣體 (鋼瓶) | 氣體危害標示應完整。 |  |  |  |
|  | 高壓氣體鋼瓶應安穩置放，並加固定，未使用時裝妥護蓋。 |  |  |  |
|  | 鋼瓶應經檢驗合格，且未過期。 |  |  |  |
|  | 高壓氣體鋼瓶之貯存場所應有適當之警戒標示，二公尺內無放置有煙火及著火性、引火性物品。 |  |  |  |
|  | 可燃性氣體、毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。 |  |  |  |
| 緊急應變 | 距實驗室30公尺內設有緊急沖淋裝置、洗眼器。 |  |  |  |
|  | 緊急沖淋裝置、洗眼器功能應維持正常（例如緊急沖淋裝置有適當水壓，水質清潔）。 |  |  |  |
|  | 人員應知曉緊急沖淋裝置、洗眼器之位置，並能正確操作。 |  |  |  |

機械性因子：□全部不適用機械性查核項目(如實驗室無放置機械相關設備，請勾選此項)

| 查核類別 | 查 核 項 目 | 符合 | 部分符合 | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育訓練 | 操作人員應接受相關安全訓練，並留有紀錄備查。 |  |  |  |
|  | 危險性機械、設備操作人員應有符合法規規定之證照。 |  |  |  |
| 檢查 | 危險性機械(如固定式起重機)、設備(如鍋爐)應檢查合格，並留有紀錄備查。 |  |  |  |
| 機械安全防護 | 機械設備應訂有標準操作程序及安全作業標準。 |  |  |  |
|  | 機械、器具應有必要之安全防護裝置(如護罩、護圍、套胴、跨橋、覆蓋等)。 |  |  |  |
|  | 機械、器具應依規定標示且內容完整(如製造號碼、製造者名稱、製造年月日、種類名稱、安全裝置，額定功率、電流、電壓等)。 |  |  |  |
|  | 有顯著危險之動力運轉機械，應於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置(非指原有之開關)。 |  |  |  |
|  | 車床、滾齒機械等之工作台高度應符合工作者操作（雙手操作不受阻礙且視野良好）。 |  |  |  |
|  | 有危害操作人員之虞者，應設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。裝置之安全門應具有非關閉狀態即無法起動機械之連動裝置。 |  |  |  |
|  | 鑽孔機、截角機等旋轉刃具應標示「不得使用手套」。 |  |  |  |
| 其他危害 | 針對會產生非游離輻射（紅外線、紫外線、雷射…等）之機械、設備，應設有適當防護措施 |  |  |  |

查核人員:                   負責老師:                 單位主管:

如有任何問題請洽各校區環安衛中心職業安全衛生組業務連絡人：

(一) 楠梓/旗津校區　　　鄭 毓 萱　　　 分機：22502

(二) 建工/燕巢校區　　　范 藝 騰　　　 分機：22505

(三) 第  一  校 區　　　周 玉 芬       分機：22508